ON.HK.4250.3.2018

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Kopanica, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kopanica, Mała Wieś**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztyniena podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody uległa nieznacznemu pogorszeniu z uwagi na obecność pojedynczych bakterii.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

**Woda nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych**

****

Zarządca wodociągu podjął działania zmierzające do przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Wolsztynie

mgr Lidia Kwinto

Specjalista w dziedzinie epidemiologii