Twardość wody na poszczególnych ujęciach ZEUK Sp. z o.o.

| Hydrofornia | Twardość w mmol/dm3 | Twardość w mg CaCO3/dm3 | Twardość w mval/dm3 | Twardość w oN (stopnie niemieckie) | Twardość w oF (stopnie francuskie) | Twardość w oA (stopnie angielskie) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedlec | 3 | 300 | 6 | 16,8 | 30 | 21 | o znacznej twardości |
| Tuchorza | 2,6 | 260 | 5,2 | 14,5 | 26 | 18,1 | o średniej twardości |
| Kopanica | 2,4 | 240 | 4,8 | 13,4 | 24 | 16,6 | o średniej twardości |
| Wielka Wieś | 3,6 | 360 | 7,2 | 20,1 | 36 | 25,1 | twarda |
| Godziszewo | 2,5 | 250 | 5 | 14 | 25 | 17,5 | o średniej twardości |

- Przedstawione dane podane na podstawie badań laboratoryjnych wody surowej.

- Dokładność danych jest wystarczająca dla doboru urządzeń AGD.